标的物明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 入帐日期 | 评估价值 |
|
| 1 | 高频内镜电灼器 | USE-10 | 台 | 1 | 1999-10-1 | 13.00  |
| 2 | 培养箱 | forma3111 | 台 | 1 | 2000-2-1 | 130.00  |
| 3 | 观片灯 |  | 台 | 1 | 2000-6-1 | 3.00  |
| 4 | 中央监护系统 |  | 台 | 1 | 2001-9-1 | 50.00  |
| 5 | 耳鼻喉工作站 |  | 台 | 1 | 2002-11-1 | 20.00  |
| 6 | 超声波体外碎石机 | SD9600-FB | 台 | 1 | 2002-11-1 | 78.00  |
| 7 | SONY内显仪 | SSM-14N5U | 台 | 1 | 2003-11-1 | 10.00  |
| 8 | 可视喉镜系统 |  | 台 | 1 | 2003-11-1 | 10.00  |
| 9 | 乳腺诊断系统 | 700T | 台 | 1 | 2005-11-1 | 45.00  |
| 10 | 生物安全柜 | Hfsafe | 台 | 1 | 2005-12-1 | 468.00  |
| 11 | 复合脉冲磁性治疗仪 | ZHXF-00 | 台 | 1 | 2006-8-1 | 3.00  |
| 12 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 台 | 1 | 2007-7-1 | 19.00  |
| 13 | 亚低温治疗仪 | YYZ-1 | 台 | 1 | 2007-7-1 | 78.00  |
| 14 | 监护仪 | mindry7000 | 台 | 1 | 2007-7-1 | 13.00  |
| 15 | 乳腺诊断系统 | Senographe 700T | 台 | 1 | 2007-9-1 | 78.00  |
| 16 | 数字拍片机 | XR/d | 台 | 1 | 2007-9-1 | 6,300.00  |
| 17 | 婴儿培养箱 | YP-90B | 台 | 1 | 2007-10-1 | 117.00  |
| 18 | 多参数监护仪 | GT9000 | 台 | 1 | 2008-1-1 | 13.00  |
| 19 | 双通道微量注射泵 | WZS-50F6 | 台 | 1 | 2008-8-1 | 7.00  |
| 20 | 低速离心机 | LB-3000 | 台 | 1 | 2008-9-1 | 13.00  |
| 21 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 台 | 1 | 2008-9-1 | 13.00  |
| 22 | 心电监护仪 | DASH2500 | 台 | 1 | 2008-11-1 | 13.00  |
| 23 | 心电监护仪 | DASH2500 | 台 | 1 | 2008-11-1 | 13.00  |
| 24 | 婴儿培养箱 | YP-90 | 台 | 1 | 2008-12-1 | 117.00  |
| 25 | 超声波清洗机 | QX2000 | 台 | 1 | 2008-12-1 | 650.00  |
| 26 | 全自动清洗机 |  | 台 | 1 | 2008-12-1 | 650.00  |
| 27 | 全自动清洗机 |  | 台 | 1 | 2008-12-1 | 650.00  |
| 28 | 治疗车 |  | 台 | 1 | 2009-2-1 | 33.00  |
| 29 | 治疗车 |  | 台 | 1 | 2009-2-1 | 33.00  |
| 30 | 治疗车 |  | 台 | 1 | 2009-2-1 | 33.00  |
| 31 | 综合治疗台 | NQW7600 | 台 | 1 | 2009-2-1 | 104.00  |
| 32 | 心电监护仪 | DASH2500 | 台 | 1 | 2009-2-1 | 18.00  |
| 33 | 婴儿车 |  | 台 | 1 | 2009-3-1 | 18.00  |
| 34 | 婴儿车 |  | 台 | 1 | 2009-3-1 | 18.00  |
| 35 | 婴儿车 |  | 台 | 1 | 2009-3-1 | 18.00  |
| 36 | 婴儿车 |  | 台 | 1 | 2009-3-1 | 18.00  |
| 37 | 婴儿车 |  | 台 | 1 | 2009-3-1 | 18.00  |
| 38 | 婴儿车 |  | 台 | 1 | 2009-3-1 | 18.00  |
| 39 | 移动消毒机 |  | 台 | 1 | 2009-7-1 | 26.00  |
| 40 | 超声多普勒胎儿监护仪 | CADENCE II | 台 | 1 | 2009-12-1 | 13.00  |
| 41 | 超净工作台  | IVFtech Steril 180 | 台 | 1 | 2010-3-1 | 468.00  |
| 42 | 婴幼儿氧舱 | YL00 5/1.5 | 台 | 1 | 2010-11-1 | 468.00  |
| 43 | 心电监护仪 | DASH2500 | 台 | 1 | 2011-1-1 | 13.00  |
| 44 | 血液透析机 | AK95S | 台 | 1 | 2011-3-1 | 125.00  |
| 45 | 血液透析过滤装置 | AK200 ULTRA-S | 台 | 1 | 2011-3-1 | 40.00  |
| 46 | 微量注射泵 | SN-50F6 | 台 | 1 | 2011-5-1 | 7.00  |
| 47 | 产后康复综合治疗仪 | TZ-CH300 | 台 | 1 | 2011-6-1 | 39.00  |
| 48 | 全自动生化分析仪 | AU2700 | 台 | 1 | 2011-6-1 | 78.00  |
| 49 | 主动脉球囊反搏泵 | AUTOCAT2 | 台 | 1 | 2011-10-1 | 52.00  |
| 50 | 输液泵 | SY-1200 | 台 | 1 | 2012-1-1 | 7.00  |
| 51 | 输液泵 | SY-1200 | 台 | 1 | 2012-1-1 | 7.00  |
| 52 | 尿微量元素测定仪 | AA-7003 | 台 | 1 | 2012-4-1 | 156.00  |
| 53 | 抢救车 |  | 台 | 1 | 2012-7-1 | 110.00  |
| 54 | 呼吸机 | Engstrom Carestation | 台 | 1 | 2012-8-1 | 468.00  |
| 55 | 耳鸣治疗仪 | DZE | 台 | 1 | 2012-10-1 | 5.00  |
| 56 | 电离子综合治疗仪 | DZZ | 台 | 1 | 2012-10-1 | 16.00  |
| 57 | 多参数监护仪 | YK-8000C | 台 | 1 | 2013-5-1 | 16.00  |
| 58 | 耳鸣康复治疗仪 | DZE | 台 | 1 | 2014-7-1 | 5.00  |
| 59 | 全自动洗胃机 | DXW-ZA | 台 | 1 | 2014-7-1 | 18.00  |
| 60 | 空气消毒机 | KDSJ-Y100 | 台 | 1 | 2014-9-1 | 21.00  |
| 61 | 双通道微量注射泵 | WZS-50F6 | 台 | 1 | 2014-9-1 | 7.00  |
| 62 | 多参数监护仪 | MDC-8800A | 台 | 1 | 2015-4-1 | 13.00  |
| 63 | 多参数监护仪 | YK-8000C | 台 | 1 | 2015-12-1 | 13.00  |
| 64 | 多参数监护仪 | YK-8000C | 台 | 1 | 2015-12-1 | 13.00  |
| 65 | 多参数监护仪 | YK-8000C | 台 | 1 | 2015-12-1 | 13.00  |
| 66 | 多参数监护仪 | YK-8000C | 台 | 1 | 2015-12-1 | 13.00  |